	  «Утверждаю»

                                                                                          Директор МУП Матвеевское ЖКХ 

                                                                                                        _________________Ю.М. Шмидт
                                                                                                                       «10» января  2021 г.




РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

МУП «Матвеевское ЖКХ» 

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022- 2025 год.

Наименование: МУП Матвеевское ЖКХ
Юридический адрес: Новосибирская область, Чановский район, с. Песчаное Озеро, ул. Центральная 13
Фактический адрес: Новосибирская область, Чановский район, с. Песчаное Озеро, ул. Центральная 13
ФИО руководителя: Шмидт Юрий Михайлович
Телефон:  (38367) 33 282
Количество населения пользующегося водой: 572чел.

Количество обслуживающего персонала: 2

Лицензия на вид деятельности: отсутствует
Санитарно-эпидемиологическое заключение на спецводопользование 

___________________дата выдачи ____________срок действия_ _______

кем выдано ____Министерством природных ресурсов___________________________________________________________

Ответственным за осуществление производственного контроля является:

Директор Шмидт Юрий Михайлович     Телефон: 33 282
                                    ( ФИО, должность, телефон)

НА ПРЕДПРИЯТИИ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ 

СЛЕДУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

· Федеральный закон № 52 « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. (Извлечение)

· СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001г. № 24

· СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Периодичность

	1.
	Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в п.2 настоящей программы. В пределах своей компетенции и должностных обязанностей
	Постоянно

	2.
	Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01  в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику).
	Постоянно

	3.
	Контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживанием резервуаров чистой воды (водонапорных башен и др.) 
	Постоянно

	4.
	Контроль за своевременным прохождением медосмотров декретированных лиц, связанных с эксплуатацией водопроводов, их гигиеническое обучение в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также по эпидпоказаниям.
	Постоянно

	5.
	Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования.
	Постоянно

	6.
	Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек.
	Постоянно

	7.
	Согласование с органами санитарной службы материалов спецводопользования и проектных материалов по строительству (реконструкции) любых объектов, связанных с системой централизованного водоснабжения.
	Постоянно

	8.
	Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям.
	Постоянно


2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ (ПРИЛАГАЮТСЯ К ПРОГРАММЕ).

3. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001г. № 24

 В соответствии с Федеральным Законом « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

4. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы  водоснабжения, в соответствии с рабочей программой  постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

      Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

	Виды показателей
	Количество проб в течении одного года, не менее

	
	для подземных источников
	для поверхностных источников

	Микробиологические
	4 (по сезонам года)
	4 (по сезонам года)

	Паразитологические
	Не проводятся
	- «-

	Органолептические
	4 (по сезонам года)
	4 (по сезонам года)

	Обобщенные показ.
	- «-
	- «-

	Неорганические и органические в-ва
	1
	4 (по сезонам года)

	Радиологические 
	1
	1


Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

	Виды показателей
	Количество проб в течении одного года, не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	
	Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел.

	
	До 20
	20-100
	Свыше
	до 100
	Свыше

	
	
	
	100
	
	100

	Микробиологические
	50*(1)
	150*(2)
	365*(3)
	365*(3)
	365*(3)

	Паразитологические
	Не проводятся
	12*(4)
	12*(4)

	Органолептические
	50*(1)
	150*(2)
	365*(3)
	365*(3)
	365*(3)

	Обобщенные показ.
	4*(4)
	6*(5)
	12*(6)
	12*(6)
	24*(7)

	Неорганические и органические в-ва
	1
	1
	1
	4*(4)
	12*(6)

	Показатели, связанные с технологией водоподготовки
	Остаточный хлор, остаточный озон -не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену

	радиологические
	1
	1
	1
	1
	1


Примечания:

1. Принимается следующая периодичность отбора проб воды:

* (1)- еженедельно,

* (2)- три раза в неделю,

* (3)- ежедневно,

* (4)- один раз в сезон года,

* (5)- один раз в два месяца, 

* (6)- ежемесячно,

* (7)- два раза в год.

    При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой населения до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц. 

     На период паводка и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ФГУЗ           « Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

      Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети проводится по микробиологическим  и органолептическим показателям с частотой , указанной в таблице 8 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

	Количество обслуживаемого населения, тыс. человек
	Количество проб в месяц

	До 10
	2

	10-20
	10

	20-50
	30

	50-100
	100

	Более 100
	100+1 проба на каждые 5 тыс. человек, свыше 100 тыс. населения


Примечание:

     В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

     Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих  подкачку и местные водонапорные баки.

      Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

       Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической  службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

        Для проведения  лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

        На основании требований  настоящих санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. От 26.09.01г. № 24 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды в соответствии с правилами, указанными в приложении 1 СанПиН 2.1.4.1074-01.

         Рабочая программа согласовывается с ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке. Отклонение от гигиенических нормативов качества питьевой воды допускаются согласно п. 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3. настоящего СанПиН 2.1.4.1074-01.

         Порядок составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды.

1.  Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, на основании настоящих Санитарных правил разрабатывает рабочую программу.

2. Для системы водоснабжения, имеющей несколько водозаборов, рабочая программа составляется для каждого водозабора с учетом его особенностей. Для подземных водозаборов, объединенных общей зоной санитарной охраны и эксплуатирующих один водоносный горизонт может составляться одна рабочая программа при наличии гидрогеологического обоснования.

3. Рабочая программа  должна содержать:

      3.1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические     

            нормативы, установленные настоящими Санитарными правилами:

       -    микробиологические и паразитологические,  т.к. безопасность питьевой воды в  

             эпидемиологическом отношении определяется ее  соответствием нормативам по 

             микробиологическим и паразитологическим  нормативам по микробиологическим 

             и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термолерантные колиформные бактерии
	Число бактерии в 100 мл* (1)
	Отсутствие

	Общие колиформные бактерии
	Число бактерии в 100 мл* (1)
	Отсутствие

	Общее микробное число *(2)
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50 

	Колифаги *(3)
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	Споры сульфидирующих клостридий *(4)
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	Цисты лямблий *(3)
	Число цист
	Отсутствие


Примечание:                  

*(1) – при определении проводится  трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

*(2) – превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течении 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

*(3) – определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников  перед подачей воды в распределительную сеть.

*(4) – определения проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

        Отбор проб питьевой воды на микробиологические и паразитологические показатели в воде проводятся с периодичностью:

   а) в местах водозабора  согласно таб. №6 СанПиН 2.1.4.1074-01. При исследовании   

   микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится 

   определение термолерантных  колиформных бактерий, общего микробного числа и 

   колифагов.

   б) перед поступлением ее в распределительную сеть согласно таб. №7;

   в) в распределительной водопроводной сети согласно таб. №8 СанПин 2.1.4.1074-01

         При обнаружении в пробе питьевой воды термолерантных колиформных бактерий  и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

         При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колмформных бактерий в количестве 2 в 100 мл и (или) термолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование  проб для определения патогенных бактерий кишечной группы  и (или) энтеровирусов.

         Исследование воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям  по решению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

          - благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4.

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не менее

	Запах
	Баллы
	2

	Привкус
	Баллы
	2

	Цветность
	Градусы
	20 (35)*

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л по каолину
	2,6 (3,5)*

1,5 (2)*




Примечание:

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии

      водоподготовки.

а) Количество и периодичность проб воды по органолептическим показателям в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таб. №6 

б) Перед ее поступлением в распределительную сеть, устанавливается с учетом требований. Указанных в таб. №7

в) В распределительной сети отбираются с учетом требований, указанных в таб. №8

- Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таб.№5. Периодичность определения 1 раз в год.

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы
	Показатели вредности

	Общая альфа- радиоактивность
	Бк/л
	0,1
	Радиац.

	Общая бета- радиоактивность
	Бк/л
	1,0
	Радиац.


      Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее  соответствию нормативам по:

1) Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее, часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таб. №2 СанПиН 2.1.4.1074-01).

2) Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в процессе ее обработки в системе водоснабжения ( таб. №3).

       Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований по обобщенным показателям неорганическим и органическим веществам определяется с учетом требований, указанных в таблице №6.

         Обобщенные показатели, органические и неорганические вещества и количество исследованных проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливается с учетом требований, указанных в таблице №7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы ПДК, не более
	Кратность исследований 
	НД

	1
	2
	3
	4
	5

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	Единицы рН
	В пределах 6-9
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Общая минерализация (сухой остаток)
	Мг/л
	1000

(1500)**
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Жесткость общая
	Мг/л экв./л
	7,0(10)*
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Окисляемость перманганатная
	Мг/л
	5,0
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Неорганические вещества

	Железо ( сум.)
	Мг/л
	0,3(1,0**)
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Кадмий ( сум.)
	Мг/л
	0,001
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Марганец ( суммарно)
	Мг/л
	0,1(0,5**)
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01
	Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	Медь (сум)
	Мг/л
	1,0
	
	

	
	
	
	
	

	Мышьяк (сум)
	Мг/л
	0,05
	
	

	
	
	
	
	

	Нитраты ( по No 3-)
	Мг/л
	45
	
	

	
	
	
	
	

	Свинец (сум)
	Мг/л
	0,03
	
	

	
	
	
	
	

	Сульфаты (2-)
	Мг/л
	500
	
	

	Фториды ( F)
	Мг/л
	
	
	

	

	Хлориды
	Мг/л
	350
	
	

	Хром (6+)
	Мг/л
	0,05
	
	

	
	
	
	
	

	Цинк
	Мг/л
	5,0
	
	

	Органические вещества

	Гамма- ГХЦГ (линдан)
	Мг/л
	0,002***
	
	

	12,4-Д
	Мг/л
	0,003***
	
	

	ДДТ (сумма  изомеров)
	Мг/л
	0,002***
	
	


ПРИМЕЧАНИЕ:
** Величина, указанная в скобках , может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки сан-эпид обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

*** Нормативы принятые в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

3) Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы ПДК, не более
	НД

	Хлор*
	Мг/л
	
	

	- остаточный свободный
	Мг/л
	В пределах 0,3-0,5
	


ПРИМЕЧАНИЕ:
  *При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 мин., связанным хлором не менее 60 мин.

    Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

     При одновременном присутствии в воде свободного  и связанного хлора их общая концентрация не должна 1,2 мг/л.

     В отдельных случаях по согласованию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

    - ** норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Количество и периодичность отбора проб воды в местах водозабора,  отбираемых для лабораторных исследований (микробиологических, химических).

	№ п\п
	Наименование точек отбора
	        Количество проб в год

Микробиолог.       Химич.
	 Периодичность отбора        проб

	1.


	Скважины-3


	         4                    4                                
	  По 2 пробы ежеквартально


	2.
	Разводящая сеть -2(водопроводная колонка)
	         4                   4 
	  По 2 пробы ежеквартально



График хлорирования питьевой воды:

	
	Наименование

Источника
	Месяцы
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Башня,развод.сеть
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	


График отбора проб питьевой воды по микробиологическим показателям:

	
	Наименование

Источника
	Месяцы
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Скважины- 3
	
	
	+


	+


	
	
	+


	
	
	+


	
	

	2
	Разводящая сеть-2(в\колонки)
	
	
	+
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	


График отбора проб питьевой воды по химическим показателям:

	
	Наименование

Источника
	Месяцы
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Скважины-3
	
	
	+
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	

	2
	Разводящая сеть 2 (в\колонки)
	
	
	+
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	


График контроля качества питьевой воды во время паводка:

	
	март


	апрель


	

	скважины
	
	+
	

	в/колонки
	
	+
	


1. Методики определения контролируемых показателей.

2. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и пунктах водозабора наружной и внутренней сети водопровода;

3. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.

4. Календарные графики отбора проб и проведения их исследований (испытания).

5. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы водоснабжения индивидуально с учетом предложений центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», но не должны быть ниже установленных п. 5.3., таблица 6, п. 5.4., таблица 7 и п. 5.5., таблица 8 настоящих Санитарных правил.

В рабочей программе должно быть предусмотрено проведение ежеквартального анализа результатов контроля качества воды и определен порядок передачи информации по результатам контроля администрации системы водоснабжения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Новосибирской области» и органу местного самоуправления.

 6.   Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течении  указанного  срока в программу могут вноситься изменения и дополнения  по согласованию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Новосибирской  области»

